50. PROCEDIMIENTO  PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES DE RESIDUOS PELIGROSOS

# 1.0      Propósito

1.1  Describir las actividades para atender eficazmente y de manera segura los derrames de materiales biológicos y químicos.

# 2.0      Alcance

2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a todas las áreas técnicas del Instituto de    Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos por:

- Derrames ocurridos en laboratorios nivel de seguridad 2 (no alcanza al laboratorio LBS3).

- Muestras biológicas,  cultivos y residuos biológico-infecciosos.

- Sustancias químicas y residuos químicos

- Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 De la Dirección General

- Aprobar este procedimiento.

- Realizar las gestiones necesarias para la aplicación de soluciones efectivas para eliminar o minimizar los riesgos.

## 3.2 De la Subdirección de Operación.

- Garantizar los insumos y  el equipamiento necesarios.

- El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 6.1.1.

## 3.3 Del(a) Coordinador(a) de Gestión Ambiental y Bioseguridad.

- Solicitar que se lleven a cabo las gestiones administrativas necesarias para su cumplimiento.

- Atender, y en su caso resolver, las desviaciones a este procedimiento derivadas del manejo interno y externo de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

- Dar a conocer este procedimiento.

## 3.4 De los Responsables de los Programa de Bioseguridad,  Gestión Ambiental y

## Protección Civil.

- Supervisar y registrar la atención de las contingencias con materiales peligrosos, residuos peligrosos, incidentes y accidentes de trabajo que ocurran en los laboratorios.

- Desarrollar los contenidos de los eventos de inducción, capacitación y actualización del personal en para el reporte y atención de contingencias y participar en la impartición de los eventos.

## 3.5 Es responsabilidad de los Jefes de Departamento y/o Laboratorio.

- Supervisar y registrar la atención de las contingencias con materiales peligrosos, residuos peligrosos, incidentes y accidentes de trabajo que ocurran en los laboratorios.

- Vigilar la aplicación de este procedimiento en los laboratorios a su cargo.

- Atender los reportes de las situaciones de riesgos reportadas por el personal de los laboratorios a su cargo.

- Facilitar al personal a su cargo la asistencia a los eventos de adiestramiento y capacitación.

- Dar seguimiento a las acciones correctivas generadas por el responsable del programa.

- Verificar la aplicación de medidas correctivas por el personal a su cargo.

- Gestionar los recursos necesarios para disminuir los riesgos posibles dentro del laboratorio y lo derivado de las acciones correctiva.

## 3.6 Del personal técnico en las áreas generadoras.

- El desarrollo de las actividades descritas en los apartados 6-6.5.

- 3.7 De la Brigada de residuos peligrosos:

- Acudir cuando se les solicite y apoyar en la atención de las contingencias con materiales y residuos peligrosos.

- Atender los derrames con RPBI, únicamente si han sido generados por ellos.

# 4.0      Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Prevención de derrames de materiales y residuos biológicos | ## Seguridad General 1.1 Identifica situaciones o conductas de riesgo en el trabajo. 1.2 Reporta la situación de riesgo por escrito usando el formato correspondiente al Área: - Fallas en las instalaciones al Área de Mantenimiento ext. 275 - Fallas en equipo a la Coordinación de Ingeniería Biomédica ext. 226 - Deficiencias en la limpieza y orden al Área de Servicios Generales, ext. 353 - Obstrucción de accesos y equipo de seguridad al Protección Civil, ext. 211 | Direcciones General Adjunta y de Área, Subdirección de Operación Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Todo el Personal del InDRE). |
| 2.0 Bioseguridad | 2.1 Atiende el reporte en el tiempo razonable, informa al solicitante la solución y registra las acciones llevadas a cabo. 2.2 Sigue el procedimiento correspondiente Bioseguridad ¿Porque ocurren los derrames? - Por descuido o falta de entrenamiento del personal. - Caídas y rotura de envases primarios de sustancias o residuos peligrosos. - Por exceder la capacidad de envasado de los insumos de residuos peligrosos. - Por mezclas de residuos peligrosos. - Por no envasar los residuos peligrosos en el insumo correspondiente. - Por mantener abiertos contenedores de líquidos y punzocortantes - Por exceso de materiales en los gabinetes de bioseguridad o en las mesas de trabajo. - Por desorden en los refrigeradores y cuartos fríos. - Objetos mal ubicados que obstruyen el paso. - Por diferencias de temperatura en los recipientes. - Portar de forma incorrecta el equipo de protección personal (EPP). - No portar el EPP adecuado. - Manejo incorrecto de equipo biomédico. - Realizar actividades ajenas al laboratorio. - Permitir el acceso a personal que no está capacitado al laboratorio. - Falta de supervisión a personal. | Área del InDRE que recibe el Reporte |
| 3.0 Capacitación en GABI | 3.1 Participa en las actividades de capacitación de GABI y/o actualización de su laboratorio. 3.2 Garantiza de conocer al agente biológico. HDSB, GABI-F-11. 3.3 Garantiza de contar con el cuadro básico de vacunación. 3.4 Reporta situaciones de riesgo. 3.5 Minimiza riesgos con agentes patógenos y en sus áreas. 3.6 Cuenta con el EPP adecuado (talla, modelo, etc.) y suficiente para todo el personal del laboratorio 3.7 Usa adecuadamente el EPP señalado en los procedimientos o métodos de su laboratorio. 3.8 Hace uso de las buenas prácticas de bioseguridad dentro y fuera de los laboratorios para evitar riesgos al personal. 3.9 Trabaja con precaución y en apego al Reglamento de Bioseguridad GABI-L-02. 3.10 Reporta todas las contingencias, accidentes o incidentes. 3.11 Evita trabajar solo o sin supervisión. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de Laboratorios del InDRE). |
| ## 4.0 Preparación del Equipo para la Atención de Derrames Biológicos | ## Preparación del Equipo de atención de derrames biológicos: 4.1 Dispone los siguientes materiales en una caja de cartón o unicel señalizada con el rótulo: “EQUIPO DE ATENCIÓN DE DERRAMES” y el símbolo de peligro biológico: - Cinta de señalización PELIGRO - EPP nuevo (bata desechable, mascarilla N95, gafas o careta, guantes, cubre zapatos, cubre pelo) - Material absorbente (sanitas) - Solución desinfectante de acuerdo al agente patógeno (piceta). - Pinzas de punta roma - Bolsa de RPBI roja o amarilla - Contenedores de RPBI rojo o amarillo 4.2 Ubica la caja en lugar accesible y señalar su ubicación Dispone para la limpieza posterior de: - Jalador - Escoba - Recogedor - Cubeta - Jerga - Guantes de látex - Solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Jefes de los laboratorios del InDRE). |
| ## 5.0 Atención de Derrames con agentes o residuos Biológicos | ## Atención de derrames con agentes o residuos biológicos: En cualquier contingencia, de aviso a la Coordinación de GABI al tel: 53963134 o a la ext. 211 5.1 Acude al área y dar asesoría al respecto 5.2 Realiza la investigación y definir si el personal puede ingresar nuevamente al área para reanudar actividades | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Personal de GABI ). |
| ## 6. 0 Derrame en el piso y generación de aerosoles | Derrame en el piso y generación de aerosoles: 6.1 Actúa inmediatamente si ve el EPP (desaloja al personal que no participa en la atención). 6.2 Da aviso en cualquier situación al personal del laboratorio de lo sucedido. 6.3 Despeja el área si el derrame es grande, y cierra la puerta durante 45 minutos, si el derrame es pequeño, despeja el área durante 20 minutos. 6.4 Viste el EPP adecuado. 6.5 Señaliza el derrame para impedir el tránsito de personas. - Determina si existió exposición al personal. - Identifica el material derramado. 6.8 Coloca material absorbente. 6.9 Vierte suficiente desinfectante de acuerdo al agente patógeno sobre los objetos y líquidos derramados. Nota: Para el caso de la atención por la Brigada de Residuos Peligrosos, el laboratorio proporcionará el desinfectante en la cantidad suficiente y concentración adecuada. 6.10 Deja actuar al desinfectante 20 minutos para inactivar al agente biológico. 6.11 Recolecta los objetos y material absorbente con ayuda de jalador o escoba y recogedor (limpiar de afuera hacia dentro). 6.12 Usa pinzas para los objetos punzocortantes. 6.13 Deposita los residuos recolectados, según se requiera, en bolsa roja o contenedor y manéjelos como RPBI. 6.14 Limpia el área posterior al derrame, verificar el apartado 23.4 | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios/ Brigada de Residuos Peligrosos) |
| ## 7.0 Derrame dentro de una Centrifuga | Derrame dentro de una centrifuga: 7.1 Apaga la centrífuga y colocar letrero de "No Usar". 7.2 Deja la centrífuga cerrada para dejar que los aerosoles se asienten (al menos 1 hora). 7.3 Abre la centrifuga dentro de un gabinete de bioseguridad. 7.4 Coloca con ayuda de una piceta el desinfectante apropiado para desinfectar la centrifuga, rotores y porta tubos, dejar actuar por 20 -30 minutos. 7.5 Limpia cuidadosamente el interior de la centrífuga, incluyendo la tapa, con material absorbente con desinfectante. 7.6 Desagüa los rotores y el interior en caso de usar cloro. 7.7 Usa pinzas para los objetos punzocortantes. 7.8 Deposita los residuos recolectados, según se requiera, en bolsa roja o contenedor y manejarlos como RPBI. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios) |
| ## 8.0 Derrame en una persona | Derrame en una persona: 8.1 Remueve guantes y ropa contaminada (cuidadosamente). 8.2 Identifica si se contamino alguna parte del cuerpo 8.3 Lava con abundante agua (2-3 minutos). 8.4 Revisa la piel, si es necesario repita. 8.5 Desecha el material contaminado y manejarlos como RPBI. - Acude al servicio médico | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios/ Brigada de Residuos Peligrosos) |
| ## 9.0 Punción o Cortadura | Punción o cortadura: 9.1 Suspende la actividad que se está realizando. 9.2 Exprime la herida para que sangre. 9.3 Lava con abundante agua y jabón 9.4 Acude al servicio médico 9.5 Indica que acudan a la evaluación médica posterior a la exposición | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios/ Brigada de Residuos Peligrosos |
| ## 10.0 Exposición con Agentes Biológicos | En caso de exposición con agentes biológicos: 10.1 Verifica en cualquier contingencia, la HDSB del agente patógeno al que estuvo expuesto, si se encontraba trabajando con una muestra de sangre o sus derivados, también será necesario consultar HDSB de VIH, Hepatitis B y C. 10.2 Acude al área de medicina laboral. 10.3 Realiza un diagnóstico diferencial a la muestra a la que estuvo expuesto sin dejar de atender las restricciones legales (consultar al Área Jurídica), es recomendable. 10.4 Realiza una prueba basal al personal expuesto. 10.5 Acude a su clínica para ver si es recomendable por el médico el uso de medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por el VIH posterior a una exposición ocupacional, esto deberá ser en las primeras 4 horas. - Da seguimiento clínico y serológico 10.7 Verifica en el caso de cortaduras o picadura con material contaminado, que al afectado se le apliquen las vacunas de hepatitis y tétanos. 10.8 Reporta el accidente de trabajo a la Subdirección de Operación. 10.9 Verifica que se tome una muestra del material con el que se estuvo expuesto. 10.10 Notifica los resultados de la muestra al persona | Personal afectado/Jefe inmediato/Medicina Laboral |
| ## 11.0 Preparación del Equipo de Atención de Derrames Químicos | Preparación del Equipo de atención de derrames químicos: 11.1 Dispone de los siguientes materiales en una caja de cartón o unicel señalizada con el rótulo: “EQUIPO DE ATENCIÓN DE DERRAMES QUÍMICOS SÓLIDOS” y el símbolo SIRE - Cinta de señalización PELIGRO - Envase hermético (frasco de plástico de boca ancha de 1L de cierre hermético) - Bolsa de plástico ziplock - Etiquetas para residuos químicos - Láminas de acetato tamaño media carta (ejemplo pastas para engargolar) - Guantes de látex o nitrilo - Arena absorbente neutralizante 11.2 Ubica la caja en lugar accesible y señala su posición 11.3 Dispone para la limpieza posterior de: - Jalador - Escoba - Recogedor - Jerga - Cubeta - Guantes de látex | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Jefes de los laboratorios del InDRE). |
| 12.0 Derrames de Sustancias y Residuos Químicos | Conocimiento de la información de Seguridad: 12.1 Conoce las características CRIT de las sustancias químicas antes de hacer uso de ellas HDSQ. 12.2 Usa el EPP señalado en las hojas de datos de seguridad química (HDSQ), GABI-F-38 12.3 Trabaja con precaución y en apego al Reglamento de Bioseguridad. 12.4 Participa en las actividades de capacitación de GABI y/o actualización de su laboratorio. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios) |
| 13.0 Derrames de sólidos o líquidos que no generan gases | Atención de derrames de sólidos o líquidos que no generan gases: 13.1 Identifica el tipo de sustancia química derramada. 13.2 Asegura que no genera gases. La cantidad derramada es menor o igual a 1L y dispone de arena absorbente neutralizante: 13.3 Usa EPP adecuado según lo que indique HDSQ. 13.4 Vierte arena absorbente en el líquido derramado. 13.5 Da aviso a GABI y PC ext. 211. 13.6 Acordona el área con cinta de señalización de PELIGRO. 13.7 Cubre el derrame con todo el contenido del frasco de arena que corresponda a la sustancia derramada. 13.8 Esparce la arena con ayuda de jalador de látex para absorber todo el líquido. 13.9 Recolecta todo el material sólido con ayuda de recogedor de plástico y escoba. 13.10 Envasa en recipiente hermético y etiquetar apropiadamente. 13.11 Registra como residuo químico CRIT 13.12 Realiza el proceso de limpieza y genera reporte (ver apartado 23¦.4) |  |
| 14.0 Área Segura | 14.1 Declara el área segura | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Personal de GABI) |
| 15.0 Derrames con Sustancias Químicas que Generan Gases | Atención de derrames con sustancias químicas que generan gases: 15.1 Identifica el tipo de sustancia química derramada y la cantidad derramada es mayor a 1lt o genera gases que se esparcen en varios laboratorios. 15.2 Llama a su brigadista para evacuar el área y a la Coordinación GABI, ext. 211. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios) |
| 16.0 Evacuación | Evacuación: 16.1 Evacua el área conforme a las indicaciones de PC 16.2 Da aviso a GABI y PC ext. 211 16.3 Acordona el área con cinta de señalización de PELIGRO. | Departamento de Control de Muestras y Servicios Brigadista PC (evacuación) |
| 17.0 Cubre-Derrames con Arena | 17.1 Viste EPP adecuado según lo que indique HDSQ. 17.2 Cubre el derrame con todo el contenido del frasco de arena que corresponda a la sustancia derramada. 17.3 Esparce la arena con ayuda de jalador de látex para absorber todo el líquido. 17.4 Recolecta todo el material sólido con ayuda de recogedor de plástico y escoba. 17.5 Envasa en contenedor hermético y etiqueta apropiadamente.¦ 17.6 Registra como residuo químico CRIT. 17.7 Realiza el proceso de limpieza y genera reporte (ver apartado 16.4) 17.8 Ventila el área y espera indicaciones de GABI. | Departamento de Control de muestras y Servicios (Brigada de Residuos Peligrosos) |
| 18.0 Área Segura | 18.1 Declara el área segura | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Personal de GABI) |
| 19.0 Derrames con Sustancias Químicas que Generan Gases menores a 1L | Derrames con sustancias químicas que generan gases y son menores a 1L: 19.1 Identifica el tipo de sustancia química derramada 19.2 Despeja el área. 19.3 Cubre el derrame con todo el contenido del frasco de arena que neutralice la sustancia derramada, si dispone del equipo de atención a derrames químicos. 19.4 Da aviso a GABI y PC ext. 211. 19.5 Acordona el área con cinta de señalización de peligro. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios) |
| 20.0 Envasado | 20.1 Usa de EPP adecuado. 20.2 Esparce la arena con ayuda de jalador de latex para absorber todo el líquido. 20.3 Recolecta todo el material sólido con ayuda de recogedor de plástico y escoba. 20.4 Envasa en contenedor hermético y etiquete apropiadamente. 20.5 Registra como residuo químico CRIT Realice el proceso de limpieza. | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Brigada de Residuos Químicos) |
| 21.0 Reporte | 21.1 Genera el reporte. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios) |
| 22.0 Área Segura | 22.1 Declarar el área segura | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Personal de GABI) |
| 23.0 Proceso de Limpieza de Derrames | 23.1 Limpia el área con paño húmedo o jerga y cubeta (para materiales biológicos, preparar una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 %). 23.2 Deja secar. 23.3 Quita el EPP contaminado y disponer como residuo peligroso según corresponda. 23.4 limpia y guardar en una bolsa individual en lugar fresco, para el caso del EPP que se reutiliza como lo es mascarillas con filtro y gafas, etiquetar en una bolsa con su nombre. 23.5 Desinfecta el material de limpieza como pinzas, recogedor, jalador y escoba con solución de hipoclorito de sodio al 0.5 %. 23.6 Lava las manos de acuerdo a la Técnica descrita en el GABI-P-21. 23.7 Reanuda actividades. 23.8 Registra el residuo peligroso según corresponda en bitácora. 23.9 Genera reporte con Informe al formato GABI-F-17 | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios/Brigada de Residuos Peligrosos). |
| 24.0 Investigación, Informes y Seguimiento | 24.1 Realizar informe por escrito las contingencias al Encargado del Programa, a fin de dar seguimiento a las acciones conducentes. 24.2 Realizar Informe por escrito de los derrames ocurridos al encargado del programa, cuando esté involucrado el personal de la brigada de recolección, dar aviso inmediato vía telefónica. 24.3 No continuar el recorrido hasta haber atendido el derrame, en el caso de derrames en la ruta de recolección. 24.4 Elaborar el reporte. Puede ser por cualquier persona del laboratorio. 24.5 Entregar el reporte el mismo día que ocurre la contingencia. | Departamentos de Parasitología, Bacteriología, Virología, Inmunología, Enfermedades Emergentes y Urgencias, Control de Muestras y Servicios Biología Molecular y Validación de Técnicas del InDRE (Personal de los laboratorios/Brigada de Residuos Peligrosos). |

# 5.0      Diagrama de Flujo

DIRECCIONES GENRAL ADJUNTA Y DE ÁREAS, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL InDRE)

ÁREA DEL  InDRE QUE RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE LAB/)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(PERSONAL DE GABI, BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS/ BRIGADISTA DE PROTECCIÓN CIVIL) DEPARTAMENTOS DEL InDRE (PERSONAL DE LABORATORIOS)

PERSONAL DEL InDRE AFECTADO/JEFE INMEDIATO/MEDICINA LABORAL

|

INICIO

Prevención de Derrames de Materiales y Residuos Biológicos

1

2

Bioseguridad

Reporte de riesgo

3

Capacitación en GABI

5

Atención de Derrames con agentes o residuos Biológicos

4

Preparación del Equipo para la Atención de Derrames Biológicos

6

Investigación, Informes y Seguimiento

7

Derrame dentro de una Centrifuga

8

Derrame en una Persona

9

Punción  o Cortadura

10

Exposición con agentes Biológicos

A

DIRECCIONES GENRAL ADJUNTA Y DE ÁREAS, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL InDRE)

DIRECCIONES GENRAL ADJUNTA Y DE ÁREAS, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL InDRE)

ÁREA DEL  InDRE QUE RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE LAB/)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(PERSONAL DE GABI, BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS/ BRIGADISTA DE PROTECCIÓN CIVIL) DEPARTAMENTOS DEL InDRE (PERSONAL DE LABORATORIOS)

PERSONAL DEL InDRE AFECTADO/JEFE INMEDIATO/MEDICINA LABORAL

|

A

11

Preparación del Equipo de atención de Derrames Químicos

12

Derrames de Sustancias Químicas

13

Derrames de Sólidos o Líquidos que No Generan Gases

14

Área Segura

15

Derrame con Sustancias Químicas que Generan Gases

16

Evacuación

C

GABI-F-17

Informe

17

Cubre-Derrames con Arena

A

Termino

DIRECCIONES GENRAL ADJUNTA Y DE ÁREAS, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL InDRE)

DIRECCIONES GENRAL ADJUNTA Y DE ÁREAS, SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(TODO EL PERSONAL DEL InDRE)

ÁREA DEL  InDRE QUE RECIBE EL REPORTE

DEPARTAMENTOS DE PARASITOLOGÍA, VIROLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, ENFERMEDADES EMERGENTES Y URGENCIAS, CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS  Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS

(PERSONAL DE LAB, JEFES DE LAB/)

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

(PERSONAL DE GABI, BRIGADA DE RESIDUOS PELIGROSOS/ BRIGADISTA DE PROTECCIÓN CIVIL) DEPARTAMENTOS DEL InDRE (PERSONAL DE LABORATORIOS)

PERSONAL DEL InDRE AFECTADO/JEFE INMEDIATO/MEDICINA LABORAL

|

A

18

Área Segura

19

Derrames con Sustancias Químicas que Generan Gases Menores a 1L

20

Envasado

21

Reporte

22

Reporte

Área Segura

23

Proceso de Limpieza de Derrames

24

Investigación, Informes y Seguimiento

reporte

Termino

# 6.0      Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 2010 | NO APLICA |
| Manual de Organización Específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 2010 | DG-MA-002 |
| Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. 2008 | NO APLICA |
| NOM-017-SSA2-Vigente NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica | NOM-017 SSA2-1994 |
| Instructivo para la Elaboración de Procedimientos normalizados de Operación | GC-I-01 |
| Manual de Gestión de la Calidad | DG-MA-01 |
| NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos. | NMX-CC-9001-IMNC-2008 |
| GECA-P-01 Procedimiento para el control de los documentos y registros. | GECA-P-01 |
| GECA-G-01 Guía para la elaboración de la documentación del SGC | GECA-G-01 |
| GABI-PR-03 Programa de Gestión Ambiental | GABI-PR-03 |
| GABI-P-20 Uso de equipo de protección personal | GABI-P-20 |
| GABI-P-21 Técnica de lavado de manos | GABI-P-21 |
| Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF, 04-06-2012. | NO APLICA |
| Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DOF, 30-05-2012. | NO APLICA |
| Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DOF, 30-11-2006 | NO APLICA |
| - GABI-P-12 Manejo interno de residuos no peligrosos. | GABI-P-12 |
| - Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal 07/10/2008 | NO APLICA |
| - Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal 07/10/2008 | NO APLICA |
| - Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal 13/01/2000 | NO APLICA |
| - Sanciones Establecidas en la Ley de Residuos Sólidos. Gaceta Oficial del Distrito Federal 13/09/2010 | NO APLICA |

# 7.0      Registros

| #### Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| GABI-F-06 Bitácora de Generación de RPBI 2012 | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-06 |
| GABI-F-05 Residuos Peligrosos (etiqueta CRIT) | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-05 |
| GABI-F-07 Bitácora de Generación de Residuos Químicos Peligrosos 2012 | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-07 |
| GABI-F-04 Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes (RETC) | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-04 |
| GABI-F-13 Bitácora de movimiento de RPBI. Entradas y Salidas del Almacén Temporal | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-13 |
| GABI-F-18 Bitácora de movimiento de RP CRIT. Entradas y Salidas del Almacén Temporal | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-18 |
| GABI-F-17 Atención a contingencias: derrames, incidentes y accidentes de trabajo | 3 años | Departamento de Control de Muestras y Servicios (Coordinación GABI) | GABI-F-17 |

# 8.0      Glosario

8.1 Accidente: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el  lugar y el tiempo en que se preste.

8.2  Agentes biológicos:

Microorganismos o sus productos, con potencial de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Representa un alto riesgo, dependiendo de la naturaleza del agente patógeno, del modo de transmisión y la vía de entrada al organismo, la concentración del inoculo, dosis infecciosa, etc.

8.3  Agente químico:

Sustancias que por sus características de ser corrosivas, inflamables, explosivas, tóxicas, irritantes o cancerígenas pueden dañar directa o indirectamente a las personas, por inhalación, contacto con la piel o mucosas y/o por heridas o ingestión (también pueden causar daño a los bienes y/o al ambiente)

8.4  Derrame: Cualquier cantidad de materiales biológicos líquido que se sale del envase primario por fallas en la buenas prácticas de laboratorio.

8.5  EPP: Equipo de Protección Personal.

8.6  GABI: Coordinación de Gestión Ambiental y Bioseguridad.

8.7  Incidente: acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al proceso, al equipo o a las instalaciones del centro de trabajo, pero que en circunstancias diferentes, podría haber derivado en lesiones para las personas y que requiere ser investigado para considerarlo en la adopción de medidas preventivas.

8.8  PC: Protección Civil

# 9.0      Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# 10.0      Anexos

10.1  GABI-F-06 Bitácora de Generación de RPBI 2012

10.2  GABI-F-05 Residuos Peligrosos  (etiqueta CRIT)

10.3  GABI-F-07 Bitácora de Generación de Residuos Químicos Peligrosos 2012

10.4  GABI-F-04 Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes (RETC)

10.5  GABI-F-13 Bitácora de movimiento de RPBI. Entradas y Salidas del Almacén Temporal

10.6  GABI-F-18 Bitácora de movimiento de RP CRIT. Entradas y Salidas del Almacén Temporal

10.7  GABI-F-17 Atención a contingencias: derrames, incidentes y accidentes de trabajo