16.-	 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE VALIDACIÓN DE EQUIPO MÉDICO  (DTVEM)

1.0 Propósito

  - Documentar el procedimiento mediante el cual se emite el Dictamen de Validación de Equipo Médico como apoyo a los procesos de adquisición de equipo médico mediante el análisis y evaluación de las propuestas de los proyectos de Equipamiento Médico presentadas por  los diversos Servicios de Salud Estatales y/o Unidades Médicas pertenecientes a la Red de Hospitales Federales de Referencia, Hospitales Regionales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, que soliciten financiamiento a través de:

    - Comisión de Protección Social en Salud, ya sea por el 2% del Fondo de Previsión Presupuestal (2% FPP), el anexo 4 o el Fondo de Gastos Catastróficos o por

    - El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

- Alcance

  - A nivel interno, el procedimiento es aplicable a las siguientes áreas de estructura del CENETEC: Dirección General, Dirección de Ingeniería Biomédica, Subdirección de Ingeniería clínica, Departamento de Gestión de Equipo Médico.

  - A nivel externo, el procedimiento es aplicable a los Establecimientos de atención a la salud pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud, a los Hospitales Federales de Referencia, a los Institutos Nacionales de Salud que soliciten financiamiento a través de:

    - Comisión de Protección Social en Salud, ya sea por el 2% del Fondo de Previsión Presupuestal (2% FPP), el anexo 4 o el Fondo de Gastos Catastróficos o por

    - El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

- Políticas de operación, normas y lineamientos

  - La Dirección General de CENETEC, a través de la Dirección de Ingeniería Biomédica, la Subdirección de Ingeniería Clínica y el Departamento de Gestión de Equipo Médico, es la encargada de emitir el Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico.

  - La emisión del Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico, se fundamenta en el siguiente marco legal.

    - REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD:

Artículo 41. Corresponde al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud:

Párrafo XII. Emitir los dictámenes y certificados de necesidad de equipo médico solicitados por unidades médicas o administrativas, en concordancia con el Plan Maestro de Equipamiento y el Plan Maestro de Infraestructura

    - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD:

Artículo 37. La planeación de nuevos establecimientos para la atención médica y la adquisición de nuevas tecnologías, para su inclusión en el Plan Maestro de Infraestructura, deberá sustentarse en el certificado de necesidad que será expedido por la Secretaría, en los términos que para el efecto establezca.

- El Dictamen de Validación de Equipo Médico es obligatorio para todo establecimiento público que otorgue servicios de atención a la salud en México; es necesario para poder recibir los recursos económicos federales, destinados a la adquisición de equipo médico solicitado por medio del Sistema de Protección Social en Salud a través del 2% del Fondo de Previsión Presupuestal que otorga la Comisión de Protección Social en Salud, o por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y cuyo costo unitario del equipo sea inferior a un millón setecientos cincuenta mil  pesos.

  - La emisión del Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico por parte de CENETEC, no garantiza la asignación de recursos financieros por parte de la federación.

  - La solicitud del Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico se presentará por parte de las entidades federativas y de las Unidades Médicas, directamente a CENETEC, siempre que la fuente de financiamiento sea del PEF. Para el caso de provenir de la CNPSS (2%FPP, Anexo 4 ó Fondo de Gastos Catastróficos) la solicitud a CENETEC será directamente por petición de la propia CNPSS siempre que los proyectos de equipamiento de unidades esté considerada como alguno de los siguientes proyectos:

    - Obra nueva.- Creación de infraestructura e incorporación de equipo nuevo por inexistencia, a fin de satisfacer las necesidades de servicios de salud (atención médica, salud pública o asistencia social) de la población.

    - Sustitución.- Creación de nueva infraestructura (obra y/o equipo) para sustituir la existente por deterioro o deficiencia, pero sin modificación en la capacidad instalada (consultorios, camas, o equivalente).

    - Fortalecimiento de Unidades Médicas.- Consiste en la creación de nueva estructura y/o dotación de equipamiento inexistente que implica aumentar la capacidad resolutiva en una unidad mediante la dotación de nuevos servicios y se refleja en la cartera ofertada.

    - Ampliación: Consiste en la creación de nueva estructura física con o sin dotación de equipamiento que se refleja en incremento de metros cuadrados de construcción de una unidad de servicio a la salud, a fin de mejorar la capacidad de atención de la población. Lo cual implica el aumento del número de consultorios, o camas; el aumento en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, o un aumento equivalente; pero sin modificación en la cartera de servicios ofrecidos.

  - El CENETEC  podrá asesorar a la institución solicitante, a lo largo del proceso de otorgamiento del DTVEM. Durante el proceso, CENETEC podrá solicitar información complementaria a la institución solicitante. Podrán organizarse reuniones de trabajo en las instalaciones de la unidad médica correspondiente o en las instalaciones del CENETEC, cuando ésta así lo requiera y a juicio del personal del CENETEC o por solicitud expresa del interesado.

  - No procederá la emisión del Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico en los casos que la Unidad Médica se encuentre ya en un proceso de licitación, compra o adjudicación del equipo médico propuesto  en el proyecto de la solicitud.

  - El Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico tendrá vigencia de un año.

  - Se recomienda la consulta de las Cédulas de Especificaciones Técnicas (CET) producidas por CENETEC como documentos de referencia.

  - Se cuenta con 15 días hábiles para Emitir el Oficio de Respuesta de Otorgamiento de Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico, a partir de que la información en la solicitud este completa, debidamente llena y clara para el personal de CENETEC.

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Recepción y turno de solicitud de Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico (DTVEM) | - Recibe solicitud oficial, de los Servicios Estatales de Salud, Institutos Nacionales, Hospitales Federales de Referencia y Comisión Nacional de Protección en Salud a través de de control de gestión interna de CENETEC y turna. - Oficio y Cédula | Dirección General |
| - Recepción y turno de Solicitud de CDNEM. | - Recibe solicitud, y la turna para atención. - Oficio, Cédula | Dirección de Ingeniería Biomédica |
| - Recepción, registro y verificación para análisis | - Recibe la solicitud, la registra, lo verifica y la turna con instrucción para respuesta. En caso de información faltante o poco clara en el proyecto, solicita a peticionario aclaración o complemento de información. O bien turna a DGEM para que solicite aclaración o complemento. - Oficio y Cédula | Subdirección de Ingeniería Clínica |
| - Revisar, registrar y elaborar el Listado de Equipamiento para el dictamen (DTVEM) | - Recibe la solicitud, verifica la información se encuentre completa, si el Departamento requiere aclaraciones y/o justificación de la incorporación y/o solicitud de equipo, envía al solicitante las observaciones emitidas, puede ser vía correo electrónico y/o convocar una reunión con el solicitante. El solicitante recibe observación por parte de CENETEC vía correo electrónico y/o llamada telefónica y responde enviando aclaración y/o complemento. 4.2 Análisis Técnico del listado de proyecto de equipamiento propuesto e integración de DTVEM. - Elabora oficio de respuesta de Emisión de DTVEM u Oficio de No Emisión; registra en control interno y turna para revisión - Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico - Registro en control Interno del área - Oficio de Emisión del DTVEM u Oficio de No Emisión | Departamento de Gestión de Equipo Médico. |
| 5.0Revisión y Autorización del Oficio de DTVEM | - Recibe y revisa el Oficio de Emisión o de de No Emisión de DTVEM para su autorización y turno. Procede: No: Regresa a la actividad 4.2 para corrección de DTVEM ó 4.3 para corrección del oficio Si: Rubrica y turna para revisión - Oficio de Emisión del DTVEM u Oficio de de No Emisión. | Subdirección de Ingeniería Clínica |
| - Visto bueno y autorización del oficio de DTVEM | - Revisa el Oficio de Emisión o de de No Emisión de DTVEM para su visto bueno y turna para firma Procede: No: Regresa a la actividad 5.1 para corrección Si: Rubrica y Turna - Oficio de Emisión del DTVEM u Oficio de No Emisión. | Dirección de Ingeniería Biomédica |
| - Signatura de Oficio de Emisión o No Emisión del DTVEM | 7.1 Recibe Oficio de Emisión o No Emisión del DTVEM - Firma Oficio para comunicar al solicitante sobre Emisión o No Emisión del DTVEM y devuelve para su trámite - Oficio de Emisión o de No Emisión del DTVEM. | Dirección General |
| 8.0 Recepción de Oficio de Emisión o de No Emisión del DTVEM. Registro del DTVEM | 8. Recibe Oficio de Emisión o de No Emisión del DTVEM. - Oficio de Emisión o de No Emisión del DTVEM. | Subdirección de Ingeniería Clínica |

# Diagrama de Flujo

# 6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código |
| --- | --- |
| Ley General de Salud Art. 77 bis 30 | No aplica |
| Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, Sección Tercera: del Plan Maestro de Infraestructura Artículo 37. (13 de nov. 2008) | No aplica |
| Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (10 de enero de 2011) | No aplica |
| Políticas, Bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las unidades administrativas centrales y de los órganos desconcentrados de la secretaria de salud, en los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y, la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios relacionados con la obra pública. (15 de junio de 2008) | No aplica |
| Programa Nacional de Salud 2007-2012. - Línea de acción 10.3. Impulsar la dignificación y el mantenimiento de la infraestructura y equipo industrial de las unidades de salud - Línea de acción 10.5. Impulsar el financiamiento y establecimiento de políticas para la renovación y mantenimiento de equipo médico mediante el desarrollo de áreas de ingeniería biomédica en las unidades de atención a la salud | No aplica |
| Manual de Organización Específico del CENETEC autorizado en 2012 | No aplica |
| Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud | No aplica |
| Reglas de Operación del contrato fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud (7 de octubre de 2010) | No aplica |

# 7.0 Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Original de solicitud de DVTEM | 5 años | Subdirección de Ingeniería Clínica | No aplica |
| Oficio de CENETEC de Emisión o No Procede Emisión del DTVEM | 5 años | Subdirección de Ingeniería Clínica | No aplica |

# 8.0 Glosario

Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico (DTVEM): Es un instrumento para evaluar la incorporación de equipamiento en servicios de atención a la salud en México, utilizando para ello modelos de equipamiento de las unidades médicas.

Análisis Técnico del Equipo Médico. Es el procedimiento que se  realiza para determinar que las características técnicas del equipo son adecuadas para la realización de los procedimientos o intervenciones médicas proyectadas.

Instituciones Solicitantes: Se refiere a los establecimientos de atención a la salud pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud; los hospitales Federales de Referencia; los Institutos Nacionales de Salud y en general todo aquel establecimiento que otorgue servicios a través del Sistema de Protección Social en Salud. (Unidades de Atención Médica).

# 9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# 10  Anexos

  - Ejemplo de oficio de emisión del DTVEM.

México D. F.

| Lic. Adriana Martínez Inguanzo ### ASUNTO: | ### Dictamen favorable al oficio CNPSS/DGF/DAAF/358/12 |
| --- | --- |

Directora de Administración y Aplicación de fondos

Comisión Nacional De Protección Social en Salud

Calle Gustavo E. Campa No 54, Col Guadalupe Inn,

México D.F. C.p 01020

Con relación al oficio CNPSS/DGF/DAAF/358/12 con fecha de 08 de Junio del 2012, recibido en este Centro el día 11 de Junio del 2012, y que está en alcance al oficio CNPSS/DGF/DAAF/311/12, donde se nos solicita el Dictamen Técnico de Validación de Equipo Médico para el proyecto Construcción y Equipamiento para la sustitución del Hospital General “René Thomas Guijosa Habiff” en Cd. Constitución del Estado de Baja California Sur, para ser adquiridos mediante recursos del 2% del Fondo de Previsión Presupuestal y de conformidad con las atribuciones del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, previstas en los artículos 2 apartado C fracción III y 41 fracciones IV y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, le informo lo siguiente:

- El siguiente equipo por su tecnología, costo y/o complejidad en la instalación, requieren tramitar el Certificado de Necesidad de Equipo Médico del CENETEC, por lo que quedan excluidos del presente dictamen:

| Equipo solicitado | Costo Unitario | Área |
| --- | --- | --- |
| Unidad radiológica / fluroscópica móvil o rodable arco en "c", digital | $2,108,703.71 | Sala de Rayos X |

Para este fin se deberá llenar el formato y enviarlo mediante oficio para su análisis y certificación. Dicho formato se encuentra en la siguiente dirección electrónica: http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/cert_nec.html.

- Se emite el dictamen favorable para el equipamiento correspondiente al  proyecto “Construcción y Equipamiento para la Sustitución del Hospital General “René Thomas Guijosa Habiff” Cd, Constitución con vigencia de un año a partir de la fecha de elaboración del mismo y bajo las siguientes condiciones:

- Se anexa la relación de equipos médicos que fue revisada, donde se  incluye  comentarios específicos al equipo o instrumental médico, en los que sugerimos consultar las descripciones de las Cédulas de Especificaciones Técnicas elaboradas en el CENETEC (http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/cet.html), las cuales son genéricas e incluyentes y cuentan con una metodología establecida en un manual de procedimientos, las características técnicas descritas en estas cédulas pueden modificarse de acuerdo a las necesidades específicas de los requerimientos, pudiendo variar en configuración y/o accesorios opcionales, cuidando que las modificaciones que se realicen sean incluyentes y no se cierre la participación a los proveedores.

- Este documento es válido siempre y cuando el proyecto cuente con el registro del Plan Maestro de Infraestructura de DGPLADES.

- En el anexo se ha eliminado del dictamen el equipo no médico como es el caso de mobiliario administrativo, informático e industrial, ya que no es atribución de este Centro dictaminar al respecto.

- Este documento es válido siempre y cuando sea obtenido previo al proceso de adquisición de equipo nuevo o a la incorporación de equipo donado o arrendado. Se recomienda no incluir marcas o modelos específicos en las descripciones de los bienes.

Agradeciendo de antemano su atención y esperando que esta información le sea de utilidad quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Directora General

M. en A.  María Luisa González Rétiz

  - Ejemplo anexo técnico dictaminado.