18. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Propósito

  - Orientar a los responsables de la planeación de establecimientos en salud en la incorporación de equipo médico conforme a los Modelos de Equipamiento Médico de Unidades de Atención Médica en el país.

- Alcance

  - A nivel interno, el procedimiento es documento de referencia para las siguientes áreas de estructura del CENETEC: Dirección General, Dirección de Ingeniería Biomédica, Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial, Subdirección de Análisis de Información de Equipo Médico, Departamento de Modelos de Equipamiento Médico.

  - A nivel externo, el procedimiento es documento de referencia para las Instancias que realizan  la Planeación e Infraestructura en Salud pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud, los Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales de Salud y los establecimientos en los cuales se otorguen servicios a través del Sistema de Protección Social en Salud.

- Políticas de operación, normas y lineamientos

  - La Dirección de Ingeniería Biomédica  a través de la Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial, será la encargada de emitir y poner a disposición general los Modelos de Equipamiento que requiera el Sistema Nacional de Salud, apegándose a los Programas Nacionales de Salud.

  - La Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial es la responsable de verificar el cumplimiento a las acciones planteadas en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su estrategia 10, en el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico en el Tomo II, en las Normas Oficiales Mexicanas, el las atribuciones IV y VII especificadas en el Art.41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; así como las de competencia planteadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud.

  - La Jefatura de Modelos de Equipamiento Médico realizará el monitoreo del Diario Oficial de La Federación para detectar las nuevas disposiciones en Salud que puedan afectar la vigencia de los Modelos de Equipamiento actuales.

  - Los Modelos de Equipamiento Médico serán objeto de revisión y análisis de actualización de forma anual independientemente de las nuevas disposiciones en salud que sean publicadas de manera rutinaria.

  - Los Modelos de Equipamiento Médico deberán estar sustentados en los documentos que dieron origen para su desarrollo como son: Antecedentes médicos, técnicos, económicos y sociales, Planos arquitectónicos, Programas Médicos Arquitectónicos, Normatividad Vigente.

  - El Departamento de Modelos de Equipamiento Médico, para concentrar información documental de referencia que sustente el análisis del modelo, podrá solicitar el apoyo y la opinión de organismos, instituciones y especialista en  la materia.

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Detección de la Necesidad de actualización del Modelo de Equipamiento Medico existente | - Monitorea en Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones en salud que afecten la vigencia de los Modelos de Equipamiento Médico existentes. - Revisa los Modelos de Equipamiento Médico existentes en la Secretaría de Salud, establecidos como parte de los Programas Nacionales de Salud, que sean afectados en su vigencia por las nuevas disposiciones en salud. - Analiza la vigencia del contenido del Modelo de Equipamiento Médico existente identificando los elementos que lo vuelven obsoleto y detecta la necesidad de actualización del modelo. | Departamento de Modelos de Equipamiento |
| - Elaboración de la propuesta de modificación para actualizar el Modelo de Equipamiento Médico Existente | - Determina la necesidad de actualizar el contenido (Servicios, áreas, clasificación del tipo de bienes, clave de cuadro básico, descripción de la clave de cuadro básico y/o cantidades) del Modelo de Equipamiento Médico existente. | Departamento de Modelos de Equipamiento |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
|  | - Elabora la propuesta de modificación con la información que sustenta la necesidad de actualización del Modelo de Equipamiento. - Turna la propuesta para su revisión. - Propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico con los anexos de la documentación consultada. |  |
| - Revisión de la propuesta de actualización del Modelo de equipamiento Médico existente | 3.1 Recibe la propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico planteada, revisa el contenido con base a la información válida existente y evalúa. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 1.2 Si: Turna para Visto Bueno. - Propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico con los anexos de la documentación consultada. | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial |
| 4.0 Análisis Técnico | - Recibe la propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico planteada, analiza y valida. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 1.2 Si: Turna para autorización. - Propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico con los anexos de la documentación consultada. | Dirección de Ingeniería Biomédica |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 5.0 Autorización para la actualización del Modelo de Equipamiento Médico existente | 5.1 Recibe la propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico planteada y autoriza su actualización. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 1.0 Si: Turna para su actualización. - Propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico con los anexos de la documentación consultada. | Dirección General del CENETEC |
| 6.0 Plantear la actualización del Modelo de Equipamiento Médico. | 6.1 Plantea los objetivos que debe alcanzar el Modelo de Equipamiento Médico de acuerdo a los Programas Nacionales de Salud vigentes. 6.2 Procesa la información que sustenta la actualización del Modelo de Equipamiento Médico existente. 6.3 Elabora la modificación de los contenidos (Servicios, áreas, clasificación del tipo de bienes, clave de cuadro básico, descripción de la clave de cuadro básico y/o cantidades) del Modelo de Equipamiento Médico existente. 6.4 Turna para su evaluación. - Propuesta de la actualización del Modelo de Equipamiento Médico. | Departamento de Modelos de Equipamiento |
| 7.0 Evaluar la información procesada | 7.1 Recibe la propuesta para ser considerada como esbozo para la actualización del Modelo de Equipamiento Médico existente y evalúa. | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro sectorial |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 7.0 Evaluar la información procesada | ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 6.2 Si: Turna para dar formato a la actualización del Modelo de Equipamiento Médico. - Propuesta de la actualización del Modelo de Equipamiento Médico. | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro sectorial |
| 8.0 Elaborar Modelo de Equipamiento Médico preliminar | 8.1 Elabora el Modelo de Equipamiento Médico preliminar, con las modificaciones del contenido (Servicios, áreas, clasificación del tipo de bienes, clave de cuadro básico, descripción de la clave de cuadro básico y/o cantidades). 8.2 Turna para su evaluación. - Modelo de Equipamiento Médico Actualizado preliminar. | Departamento de Modelos de Equipamiento |
| 9.0 Aprobar el Modelo de Equipamiento Médico preliminar | 9.1 Evalúa que el Modelo de Equipamiento Médico actualizado preliminar es apropiado para ser usado como herramienta de referencia en la toma de decisiones para la planeación de infraestructura en salud. ¿Procede? No: Regresa a la actividad 8.0 Si: Turna para dar formato - Modelo de Equipamiento Médico Actualizado preliminar. | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro sectorial |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10.0 Dar formato al Modelo de Equipamiento Médico | 10.1 Edita y da formato al Modelo de Equipamiento Médico en apego a las disposiciones institucionales (logotipos, encabezados, tipografía, colores oficiales y tipo de archivo). 10.2 Turna para autorización. - Modelo de Equipamiento Médico versión final. | Departamento de Modelos de Equipamiento |
| 11.0 Aprobar el Modelo de Equipamiento Médico | 11.1 Recibe el Modelo de Equipamiento Médico versión final y evalúa si es adecuado para su publicación dentro de los medios institucionales. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma regresa a la actividad 10.0 Si: Turna para validación - Modelo de Equipamiento Médico versión final. | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial |
| 12.0 Validar el Modelo de Equipamiento Médico | 12.1 Recibe la versión final del Modelo de Equipamiento Médico, analiza y valida. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 10.0 Si: Turna para autorización de publicación - Modelo de Equipamiento Médico versión final. | Dirección de Ingeniería Biomédica |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 13.0 Autorizar la publicación del Modelo de Equipamiento en los medios Institucionales | 13.1 Recibe la versión final del Modelo de Equipamiento Médico, evalúa y autoriza. ¿Procede? No: Indica observaciones de contenido y forma. Regresa a la actividad 10.0 Si: Turna para su publicación - Modelo de Equipamiento Médico versión final | Dirección General del CENETEC |
| 14.0 Publicar el Modelo de Equipamiento Médico | 14.1 Publicar de acuerdo a las políticas y lineamientos del CENETEC, la herramienta “Modelo de Equipamiento Médico”, de manera impresa y/o electrónica. - Modelo de Equipamiento Médico de Unidad de Atención Médica. TERMINA PROCEDIMIENTO | Departamento de Modelos de Equipamiento Medico |

# Diagrama de Flujo

# Documentos de referencia

| Documentos | Código |
| --- | --- |
| Ley General de Salud; del 27 de abril de 2010 |  |
| Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; del10 de enero de 2011 | No aplica |
| Plan Maestro de Infraestructura en Salud; de noviembre 2003 | No aplica |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | No aplica |
| Programa Nacional de Salud 2007-2012 | No aplica |
| Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico; versión 2010 | No aplica |
| Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada | No aplica |
| Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. | No aplica |

# Registros

| Investigaciones | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Propuesta de modificación al Modelo de Equipamiento Médico con los anexos de la documentación consultada y revisada. | 5 años | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial | No aplica |
| Modelo de Equipamiento versión preliminar | 5 años | Subdirección de Equipamiento Médico del Plan Maestro Sectorial | No aplica |

# Glosario

## Instituciones Solicitantes: Los Establecimientos de atención a la salud pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud, los Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales de Salud y en general todo aquel establecimiento que otorgue servicios a través del Sistema de Protección Social en Salud. e refiere a los establecimientos de atención a la salud pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud; los hospitales Federales de Referencia; los Institutos Nacionales de Salud y en general todo aquel establecimiento que otorgue servicios a través del Sistema de Protección Social en Salud.

Expertos del área médica: Los profesionales dotados de un conjunto de conocimientos médicos relativos a un área, una técnica o un método especializado en la atención a la salud del cuerpo humano.

# Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# Anexos:

  - No aplica.