6.- Procedimiento de asesoramiento a las entidades federativas PARA LA integración de proyectos MÉDICOS arquitectónicos

1.0 Propósito

Validar el diseño de los programas médicos arquitectónicos a desarrollar de las unidades de atención a la salud para la construcción de unidades médicas en las entidades federativas.

- Alcance

  - A nivel interno, las siguientes áreas de estructura de la DGPLADES: Dirección General, Dirección General Adjunta de Planeación de la Infraestructura, Dirección de Nuevos Modelos, Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura,

  - A nivel externo, el procedimiento servirá de referencia para las Instancias que conducen la Planeación e Infraestructura en Salud y a los Servicios de Salud Estatales.

- Políticas de operación

3.1  La Dirección de Nuevos Modelos será la responsable de revisar y asesorar a las entidades federativas sobre la realización de los Programas Médicos Arquitectónicos.

3.2 La Dirección de Nuevos Modelos a través de la Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura (SDIIII) apoyará en la revisión y validación de los programas médicos arquitectónicos de las unidades a desarrollar.

3.3. Las entidades Federativas serán las responsables de la elaboración y envío de sus programas médicos arquitectónicos a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPlaDeS) para la revisión y validación.

3.4  La Dirección de Nuevos Modelos informará que el Centro de Excelencia Tecnológica (CENETEC) será responsable del brindar la asesoría en relación al equipamiento que debe incluir la unidad propuesta.

3.5 Artículo 25. Corresponde a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud:

I. Diseñar, desarrollar e implantar instrumentos para la innovación y la modernización del Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de la Secretaría con las unidades que lo conforman o que en él participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las políticas y estrategias en materia de equidad;

VII. Proponer el diseño y desarrollo de nuevos modelos de atención a la salud en correspondencia a las necesidades y características culturales de la población, promoviendo la interrelación con propuestas y proyectos conjuntos, apoyando que su evaluación se realice a través de la visión de la cultura donde se practica;

VIII. Definir los criterios y aplicar instrumentos, como el certificado de necesidad, que permitan el reordenamiento de la actual infraestructura en salud, así como la construcción de infraestructura nueva, congruentes con la estrategia nacional y las innovaciones del modelo de atención.

3.6 NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

En congruencia con lo anterior la Dirección General de Normas sustenta su actuación en los principios constitucionales de fundamentación y motivación, pues de esta forma salvaguarda los derechos y garantías de los gobernados en un marco de legalidad.

- NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003. Capítulo 5: Clasificación de establecimientos generadores de RPBI, apartado 5.1.

- NOM-040-SSA2-2004. En materia de información en salud. Publicada en el DOF el 28 de septiembre de 2005. Capítulo 3: Definiciones y abreviaturas.

- NOM-178-SSA1-1998. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Publicada en el DOF el 29 de octubre de 1999. Capítulo 4: Definiciones y terminología; Capítulo 6: Especificaciones; Capítulo 12: Apéndices normativos.

- NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Publicada en el DOF el 12 de junio de 1997. Capítulo 1.

- NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el DOF el 24 de octubre de 2001. Capítulo 4: Definiciones, símbolos y abreviaturas; Capítulo 6: Hospitales.

- Secretaría de la Función Pública.  Anexo Único del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales. Publicado en el DOF, enero de 2004. Capítulo 1: Elementos arquitectónicos y urbanos.

- Anexo Único del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales.

- NOM-206-SSA1- 2002 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con que deben cumplir las Unidades de Atención Médica, que proporcionen servicios de promoción, prevención, diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, curaciones y en su caso, partos a pacientes ambulatorios

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas | Actividad | ## Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Recepción de programa médico | 1.1 Recibe la propuesta del programa médico arquitectónico enviada por las entidades federativas e instruye su revisión. - Memorando | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud |
| 2.0 Recepción de programa médico | 2.1 Recibe propuesta del programa médico arquitectónico enviado por las entidades federativas y turna para su revisión. - Memorando | Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura |
| 3.0 Recepción de programa médico | 3.1 Recibe la propuesta del programa médico arquitectónico enviado por las entidades federativas y turna para revisión elaboración de dictamen. - Memorando | Dirección de Nuevos Modelos |
| 4.0 Recepción de programa médico y Verificación de documentación | 4.1 Recibe la propuesta del programa médico arquitectónico enviado por las entidades federativas. 4.2 Revisa que el programa esté diseñado conforme a la norma oficial mexicana, lineamientos de la construcción, indicadores existentes o generados en la DGPLADES, conforme a lo aplicable al tipo de unidad propuesta. Procede: No: Regresa a Entidad Federativa Si: Continua 4.3 Revisa especificaciones del Terreno, y envía para rúbrica. | Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura. |
| 5.0 Oficio de Notificación o Dictamen | 5.1 Recibe, revisa y rúbrica especificaciones del Terreno y turna. Procede: No: Regresa a 4.1 Si: Continua | Dirección de Nuevos Modelos. |
| 6.0 Oficio de Notificación o Dictamen | 6.1 Elabora y turna oficio de notificación de información faltante o genera dictamen de respuesta a la Entidad Federativa con las observaciones y recomendaciones al programa médico arquitectónico, para rúbrica de la DNM. - Oficio o Dictamen Procede: No: Regresa paso 4 SI: Continúa con el dictamen | Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura. |
| 7.0 Recepción de Oficio o Dictamen | 7.1 Recibe, revisa y rúbrica el oficio o dictamen para entidad federativa y envía para firma. | Dirección de Nuevos Modelos. |
| 8.0 Revisión y firma de oficio | 8.1 Recibe, revisa y firma el oficio o dictamen para Entidad federativa. | Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura. |
| 9.0 Revisión y realización de observaciones | 9.1 La Entidad Federativa recibe oficio o dictamen con solicitud de adecuaciones, realiza observiaciones y lo envía | Entidad Federativa |
| 10.0 Recepción de proyecto con adecuaciones | 10.1 Recibe y revisa proyecto con adecuaciones. Procede: No: Regresa a paso 8 Si: Continua | Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura. |
| 11.0 Retroalimentación con la Entidad Federativa | 11.1 Establece una reunión(es) con el representante de la entidad federativa, para discutir y asesorar sobre los indicadores y criterios utilizados, así como el dimensionamiento, equipamiento y funcionalidad de la unidad a desarrollar. 11.2 Recibe y revisa el proyecto con las modificaciones 11.3 Solicita y recopila el documento final del proyecto a desarrollar por las entidades federativas. | Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura. |
| 12.0 Elaboración de Notificación | 12.1 Elabora y turna oficio de notificación de que el proyecto cumple con las especificaciones necesarias, para rúbrica. - Oficio de notificación | Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura. |
| 13.0 Recepción de Notificación | 13.1 Recibe, revisa y rúbrica la notificación para la entidad federativa y envía para rúbrica. - Oficio de notificación | Dirección de Nuevos Modelos. |
| 14.0 Recepción, revisión y rúbrica de notificación | 14.1 Recibe, revisa y rúbrica la notificación para la entidad federativa y envía para firma. - Oficio de notificación | Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura. |
| 15.0 Recepción y firma de notificación | 15.1 Recibe y firma la notificación para la entidad federativa. | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud |
|  | TERMINA PROCEDIMIENTO |  |

- Diagrama de Flujo

- Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Manual de Organización Especifico de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud | No aplica |
| Plan Maestro de Infraestructura | No aplica |
| Modelo Integrador de Atención a la Salud | No aplica |

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de Conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Memoranda | 5 años | SDIIII | No aplica |
| Oficios | 5 años | SDIIII | No aplica |
| Dictamen | 5 años | SDIIII | No aplica |

- Glosario

Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de la organización.  Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables

DGPlaDeS: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

DGAPI: Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica

SDIIII: Subdirección de Diseño e Implementación de Instrumentos para la Innovación de la Infraestructura

PMI: Plan Maestro de Infraestructura

DNM: Dirección de Nuevos Modelos

PMA’S: Programas Médicos Arquitectónicos

MIDAS: Modelo Integrador de Atención a la Salud

- Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la Actualización | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agosto 2012 | No aplica |

- Anexos

10.1 Oficio

10.2 Memorándum